斯曼峰 电动吸引器

YX980D

斯曼峰 电动吸引器 YX980D

斯曼峰YX980D型电动吸引器是一种高负压、大流量的医用吸引装置。该产品适用于医疗机构吸出患者气道内分泌物，手术时吸除患者体内渗出液和冲洗液。不适用于流产吸引。

产品特点

- 采用无油润滑真空泵，免维护保养，抽气速率可达80 L/ min以上，负压上升极快;

- 设有溢流保护装置可以防止液体进入中间管道和泵内；

- 配备的空气过滤器可以防止负压泵受到污染；

- 透明的、高强度聚碳酸酯塑料广口瓶，容量大，易清洗;

- 容器转换阀可用于操作过程中快速选择空容器;

- 精心设计的全塑外壳，造型独特，充满现代气息；

- 顶部一体式器械盘设计，方便用户使用；

- 操作控制部分，简洁、高度合理、操作便捷、符合人体工学设计。

- 精心设计的手柄和脚轮使机器简洁大方，移动灵活、舒适

- 储物箱内可放置脚踏开关和电源线，便于机器停用时收藏。

11、整机外部均有圆弧光滑过度，易于清洁和保养。

YX980D产品介绍

斯曼峰电动吸引器YX980D 主要技术参数：

1.极限负压值：≥0.09 Mpa（680 mmHg）

2.负压调节范围：0.02Mpa（150mmHg）~极限负压值

3.瞬时抽气速率：≥80 L/min

4.贮液瓶：4000mL×2+2000mL×2（PC）

5.电源：AC 220V 50 Hz

6.输入功率：280 VA

7.外包装尺寸 ：44 cm×50 cm×99.5 cm

8.毛/净重：25kg/22 kg

上海斯曼峰

上海斯曼峰电动吸引器产品型号表

| 斯曼峰产品列表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 |  | 型号 | 产品名称 |
| 高负压吸引器 | 推车型 | YB-DX23D | 电动吸引器 |
|  |  | YX932D | 电动吸引器 |
|  | 手提式 | YX932S | 手提式吸引器 |
|  | 立式 | YB-DX23B | 电动吸引器 |
|  |  | YB-MDX23 | 电动吸引器 |
|  |  | YX930D | 电动吸引器 |
|  |  | YX980D | 电动吸引器 |
| 吸痰器 | 成人 | SXT-1A | 手提式吸痰器 |
|  |  | SXT-5A | 手提式吸痰器 |
|  | 小儿 | RX-1A | 小儿吸痰器 |
| 洗胃机 |  | DXW-2A | 全自动洗胃机 |
|  |  | DXW-A | 电动洗胃机 |
| 妇科吸引器 |  | LX-3 | 电动流产吸引器 |
|  |  | LX840D | 妇科吸引器 |
|  |  | TX-1 | 脚踏吸引器 |
| 急救吸引器 |  | JX820(蓄电池） | 便携式吸引器 |
|  |  | JX820D-1 | 便携式吸引器 |
| 低压吸引器 |  | DYX-1A | 低压（羊水）吸引器 |
|  |  | DYX-2A | 低压吸引器 |
|  |  | DY-3 | 低压大流量吸引器 |
|  |  | Vts32 | 创伤持续引流吸引器 |
| 防褥疮床垫 |  | YPD-2 | 防褥疮床垫 |

斯曼峰电动吸引器YX980D型（新款） 移动式 超大流量

销售部电话：021-51601230 钱经理 13816458218

销售部地址：上海市静安区海宁路1399号金城大厦417室

斯曼峰电动吸引器 YX980D型 保修服务承诺：

斯曼峰电动吸引器 YX980D型自购买之日起一年以内由产品本身质量问题（非人为损坏）导致不能正常使用的，免费提供保修服务。超过免费保修时限，提供终身维修服务（仅收取材料成本费）。

我们向您保证您定购的斯曼峰电动吸引器 YX980D型为全新正品，产品保修卡、合格证齐全，所有产品均可享受全国联保服务。

全国联保，统一网上报修，在线24小时内响应。只需要您登录会员中心，在“产品售后”相应页面进行在线提交售后服务申请单，我们的工作人员会在24小时内和您确认并指导进行后续保修处理。

售后服务中心电话：021-51601230